ООО НПО «ГЕОПРОМ»

431524								Группа П67

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО НПО «Геопром»

_________ А.В.Киселев

«____»________20____г.

УСТРАНОВКА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

ПРОФИЛЕМЕРА-КАВЕРНОМЕРА СКВАЖИННОГО ПФ-73-М

Паспорт

ПГК 2.860.004 ПС

Руководитель разработки

Зам. директора по науке

ООО НПО «Геопром»

___________ А.И.Глазков

«____»__________20____г.

2016 г.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Установка для калибровки профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М (в дальнейшем – установка) предназначена для задания образцовых значений измеряемых радиусов и диаметров.

Область применения – проверка метрологических характеристик профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М.

Условия эксплуатации - нормальные согласно ГОСТ 15150.

1.2. Дата выпуска «____»______________20          г.

1.3. Завод-изготовитель: ООО НПО «Геопром»,  г. Уфа, ул.Кандринская,4.

1.4. Заводской номер _________________________

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Диапазон задания радиуса (диаметра) 50…400 (100...800) мм.

2.2 Погрешность задания радиуса (диаметра) ± 0,2 (± 0,4) мм.

2.3 Габариты в сборе, не более:

- длина 720 мм;

- ширина 720 мм;

- высота 900 мм.

2.4 Масса не более 37 кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие Установка для калибровки ПФ-73-М | 1 |  |
|  | Упаковка Ящик тарный | 1 |  |
| ПГК 2.860.004ПС ПГК 2.860.004 РЭ | Документация Паспорт Руководство по эксплуатации | 1 1 |  |
|  | Упаковочный лист | 1 |  |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Установка для калибровки профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М , заводской (___________, соответствует  техническим условиям ПГК 2.860.004 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска  «_____»___________20   г.

Начальник ОТК    ________________             ____________________

личная подпись                 расшифровка подписи

М. П.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Установка для калибровки профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М, заводской (___________, упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Дата упаковки «____»___________20       г.

Упаковку произвел  _______________________       _________________

должность          	       личная подпись

М. П.                          					___________________

расшифровка подписи

6.ОТМЕТКИ О КАЛИБРОВКЕ

При выпуске изделия на заводе-изготовителе,при выпуске из ремонта, а также периодически производится калибровка установки с оформлением сертификата о калибровке.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям технической документации  при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок  устанавливается в течение12 месяцев со дня ввода установки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента получения потребителем.

7.3. Завод-изготовительв период действия гарантийных обязательств проводит ремонт установки безвозмездно при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

7.4. В послегарантийный период доистечения срока службы установки возможно осуществление ремонта на договорных началах заводом-изготовителем.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. Регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

8.2. При отказе в работе или неисправности установки в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта, апри невозможности ремонта в условиях потребителя, осуществлена отправка установки на завод-изготовитель.

ООО НПО «ГЕОПРОМ»

С Е Р Т И Ф И К А Т

о калибровке

Наименование:  Установка для калибровки профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М.

Заводской номер:  ______

Дата калибровки: «____»______________ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ

| № п/п | Номинальное значение радиуса (диаметра) и допускаемое отклонение, мм | Фактическое значение радиуса, мм | Фактическое значение диаметра, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | D1 | D2 |
| 1 | 50±0,2 (100±0,4) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100±0,2 (200±0,4) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 150±0,2 (300±0,4) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 200±0,2 (400±0,4) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 250±0,2 (500±0,4) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 300±0,2 (600±0,4) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 350±0,2 (700±0,4) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 400±0,2 (800±0,4) |  |  |  |  |  |  |

Установка калибровочная допускается к применению в качестве образцового средства воспроизведения радиусов и диаметров при  градуировке скважинного прибора ПФ-73-М.

Очередную калибровку провести не позднее

Директор ООО НПО «Геопром»                           А. В. Киселев