Работа каверномера КСМ-43-3 с регистратором «Вулкан».

Данная инструкция предназначена для работы с ПО «Регистрация» версии 3.

Включение прибора и начало работы 

Загрузка планшета.

Для начала работы, в первую очередь, нужно выбрать нужный планшет. Для этого выберите меню «Планшет» ->  «Загрузить планшет», либо нажмите кнопку  [image: image1.png]


. При запуске программы автоматически открывается последний использовавшийся планшет. Чтобы открыть планшет, который Вы использовали недавно, зайдите в меню «Планшет» ->  «Недавние планшеты», в котором можно выбрать один из 10 последних открытых планшетов.

[image: image2.png]& o v I ) |

| ereropus KSM43-3
KABEPHOMEPbI MPO®UIEMEPbI -

Kpustie:
Mrareres Iuaverp mm[1 1]
CALIPER_24 B
CALIPER_40

HC-380

EKTOP-TBEPLIA-TITA

ro-40

roK-18-73

KAPCAP-CKI1-73
KM-2

KM-2y

KM-3

KM-43-1

KM-43

MTI43-12

nrc-4

no-73-M
Nao-8-80
N®K-73
MPT-90-60-MHKIT -

o] (oves





Рисунок - 1  Выбор планшета

   Загрузка драйвера.

Убедитесь, что выбран правильный тип регистратора (меню  «Регистратор» ->  «Тип регистратора»). Для подключения драйвера нажмите кнопку  [image: image3.png]


 или выберите меню  «Регистратор» ->  «Подключить регистратор» и дождитесь загрузки.

Установка питания прибора.

Для раскрытия или закрытия рычагов выберете меню «Регистратор» ->  «Упр. прибором».
[image: image4.png]£ ynpasnenve np/Gopom:

Vavepervie

Saxpee

cron





[image: image5.png]£ ynpasnenve np/Gopom:

Packpeme

Saxpee

cron





Рисунок - 2  Управление прибором

Для раскрытия нажмите кнопку раскрытие. На прибор подается напряжение 60 вольт. Индикатором окончания раскрытия прибора является уменьшение потребляемого тока до 30-50 мА.  После полного раскрытия рычагов нажмите на кнопку «измерение». В режиме измерения на прибор подается 30 вольт.  Для закрытия рычагов нажмите кнопку «закрытие». Признаком полного закрывания является полное отсутствие тока потребления прибора. 

Если вы используете регистратор «Вулкан» вы можете программно управлять питанием прибора. Чтобы установить напряжение и ограничение тока на «Вулкане» выберите меню «Регистратор» ->  «Питание прибора» или нажмите кнопку [image: image6.png]


.  Максимальное значения напряжения на Вулкане – 150В. Максимальное допустимое напряжение на кабельном переходнике прибора не должно превышать 60 В.

 Если ток потребления скважинного прибора превысит указанное ограничение тока, напряжение питание будет уменьшено. 

[image: image7.png]© Myranwe npw6opa.

s —
Horprwewe(®)  Toc )
I

) Asroppamne
Pere.

000005 01





Рисунок - 3  Питание прибора

Настройка связи прибора 

После загрузки драйвера и установки питания, необходимо убедится в наличии обмена данными с прибором и, при необходимости, настроить пороги и усиления на кабеле.  Для этого выберите меню  «Регистратор» ->  «Осциллограф»). 

[image: image8.png]=loix|

. - Mopor 2 —

otz 2 3% 3 T2 3
3 - - -

4 D :

3 N :

2 T: T:

1 fis s 5 5 il il

Muswana 260 ke Ha oMKy

Hanpsenme, B

Maxcmaps  1.84

T
2 V Cpeariee. -0.08 e

e ]e]
-4
-5

o 200 400 600 800 1000

Bpems, Mk





Рисунок - 4  Настройка связи в окне «Осциллограф»

Настройка связи необходимо проводить при полностью открытых рычагах на мостках, так как частота сигнала при полностью раскрытых рычагах максимальна и влияние каротажного кабеля в этом случаем максимально!!!. Установкой усиления канала 2 и порога  1- добиваемся стабильного приема сигнала.

Инструкция по калибровке прибора КСМ-43-3
Калибровка прибора КСМ-43-3 (далее прибор) производится в программе регистрации Registration 3.0. Калибровочные константы для прибора с длинными рычагами сохраняются под номером с буквой d, например №1d. Для приборов с  короткими рычагами калибровочные константы сохраняются под номером с буковкой k, например №1k.

[image: image9.png]tration 3.0 - KSM-

[KABEPHOMEPbI NPO®MNEMEPbI] =18l x|
@afin  Pervctparop | Mnaruer | Ceponc  Perucrpsuws  Bua  Kamfposka  [opwsontans  Yrwmme  Mowows

oW Horep nprGopa > 1 Jo Q]
Tam|  Hactooiica manuera s It 2938
a0 S — B w m m w m  m  w  wm  w  w 400
Sarpyare imanuer amo |12 @ [ 1 e 2 2 % £ EY 2 E % 3
o Coxpanre .
™) 1711 COXPAHATE KaK.
[P S s p— ulenn
[ re——— ,
Buiop noayner cSopcn
30 [ oereaeddes
Saranceok nnasera
Ofiue Kprene
-20
-10
o
10 <
=y
20 =
=3 —
30
=y
L
40
50 —
0az
60

nvex| @ (@ o [@ Regstration20-Ks.. | LICFG <M 1013





Рисунок - 5  – выбор номера прибора.

При запуске программы регистрации и загрузке планшета необходимо выбрать номер прибора в соответствии с длинной рычагов.

Для начала калибровки необходимо загрузить профиль калибровки. Для прибора с короткими рычагами профиль калибровки называется KSM-43-3k, а для прибора с длинными рычагами - KSM-43-3d. Они отличаются только количеством замеров. Для прибора с длинными рычагами их 9, с 50мм до 450мм с шагом 50мм. Для прибора с короткими рычагами их 5, с 50мм до 250мм с шагом 50мм.
[image: image10.png]tration 3.0 - KSM-

[KABEPHOMEPbI NPO®ANEMEPbI] =18l x|
aiin  Pervcrpatop Mnasuer  Cepenc  Perdcrpauwsn  Bua | Kambposca | opcowtans  yrummel  Mowoue

% 0 81> U [ % | voe mevsopon [[3 1 = Coaaats npodune KanGposkn

Duaretp mm SarpyauTe npodHnE KanGpoBkn 2956

0 & & 100 120 Eo————ey 2 200 0 P 0 2 0 50 400

4 © 8 o PacisT veToRGIImEGI KOHCTRHT = 2 2 ® = = = M * 3

Fryoma
™0

-10

10

20

Tom52s =

30

o021

40 4

50 —

01205

60

nye| @ (@ 3 [ Registration 30 -Ks.. L) CFG | £ ramvposka kandz-ace...| « MRS 04





Рисунок - 6  Загрузка профиля калибровки

[image: image11.png]" Registration 3.0 - K5M-43-3 [KABEPHOMEPbI NIPO®VIEMEPbI] [EILIES

@afin  Perdctparop Miauer  Ceponc  Perucrpuwe  Bua  Kamposca  [opwonTane  Yrmmel  Mowows

%9 B[ U [ [vwrebopon [1 1 = & s -6 Q]

Duaretp 298
a & & 100 120 140 160 180 2m 20 210 250 230 ) a0 a1 380 400
4 & 8 1 12 14 16 18 El 2 B B E El = 3 E3 3
I T T T T T T T T T
CnyGea T T e T e P e T P e P e P T T =
Gl e e e e T T T T T T T
o
Nanka: [ Caltratons s o®e
=] Homas
-30 e K433k B
Heazerve ||| K2 5 ckn-101
(LI 5 Ki2mres [Havss
A A s ] TeepuarT (omyess)
-20 A p K31 [ Teepua T (oamyec) 2
anec KPL915 K
R K14
10 3 Az mcr
! ro- o1
S ura-s0 e
0 wE L e ne.73
S K7A725-M(KE) neT-50-60
- KaA-723:26-03-13 14 5] NOT-30-60 test
10 . -
= Wsans [omasad El G|
Tun ainos: | P xampopor - calbraon] - Omvens |
20 2
00525 =
30
002t
L
40
50 —
0209
60

nvex| @ (@ o [ @ Registration 30-Ks.. | ) xambposa kan-43:3 o

B[« 1015




Рисунок - 7  Выбор файла профиля калибровки

После загрузки откроется окно профиля калибровки, на котором надо нажать кнопку «калибровка» позиция 1 на рисунке - 8.
[image: image12.png]tration 3.0 - KSM-43-3 [KABEPHOMEPbI IPO®ANIEMEPbI] =18 x|
Gain Perwcrparop Mnawer Cepec  Pervcosum Ga  Kamposks  Topmonrane Yt Mowous
% 9 8> U [ % [yeomsopon [[1 1 = A 1m0 -8 Q]
Tuaricrp o
0 o R RV R R R R N N R S N S R~ 400
3 B B o = i B B E) = B B3 B 3 = B E3 3
R R AN T AP NI AP SRR AU R AP R R AP AR
Frgies [ Mpoums campooe ks34 =TE -
)
40 [varetp
30
20
-10
o
10 S X|a@|e 4
= S — Copanenue pesynsrara
T otmmuesenmuers | || o Hovep nputops
20 F v R T | -
o0
[T — Conparus & veTponor 3
30 fo = copam oo Conparme B TeKCTOBRI Paiin =
Toioat
0 Crapt Kanusposku 1
Mocvorere T
50 4
o505
60

Winyed @ (@) 5] > B Regstration 3.0-Ksi4... |[B Mpowns kanuGposon. | L kamnpora kon-43-3 c.

B[« 016




Рисунок - 8  Окно профиля калибровки.

[image: image13.png]tration 3.0 - KSM-

[KABEPHOMEPbI PO®WIEMEPbI] [EILIES

@afin  Perdctparop Mauer  Ceponc  Perucrpuwea  Bua  Kamposka  [opwowTane  Yrwmmel  Mowows

ioix|  ioix
Ex
Voo 2l @ w w B
Sy~ 4200
N
- = S
| 80 —lol x| =
™
| 478
-4
476
2| 474
472
47.0
,7 468
(i 0 50 100 150 200
o [ Tmmenoesme (U s [Ommmse [ Wor canicposs e
o [t e o5 e —
52 |
n Cram |
o 4 5
L =g 2| _ovma ||
2( Z)

fio: {Cescr ey v s |
o
Unena waras Coxparis & Merponarii

1 S = copmm mooun Conpervrs b Texcroosi dain H
Tosoat

40 Crapt Kanusposku
Nocorpers s

50

01205

60

Binyex| @& (G 5 B Regitration 3.0 Ksti-4... | B Mpopns kampoern .. |[ 8 Kanubposka 3 KanmBpoca Ka-43-3 . « MRS 06





Рисунок - 9  Окно калибровки
Появится окно калибровки. Последовательность калибровки:

1. Устанавливаем прибор на калибровочное кольцо с диаметром соответствующим  значению во второй колонке «Физическое значение» таблицы  позиция 3 на рисунке - 9.

2. Нажимаем кнопку «старт» позиция 1 на рисунке - 9 и дожидаемся окончания замера. Время замера отображается рядом с кнопкой «старт».
3. Увеличиваем шаг калибровки на 1 значение, позиция 2 на рисунке - 9.

4. Повторяем пункты 1-3 по порядку. Для прибора с короткими рычагами повторов 5. Для прибора с длинными рычагами повторов 9.

5. После калибровки можно посмотреть на график калибровки, нажав на кнопку «просмотр», позиция 4 на рисунке - 9. Пример графика калибровки изображен на рисунке - 10.
6. После калибровки нажимаем кнопку «OK», позиция 5 на рисунке - 9. После этого окно калибровки закроется. Переходим в окно профиля калибровки.
7. Записываем номер прибора в окно позиция 2 на Рисунок - 8. Для прибора с короткими рычагами номер должен оканчиваться буквой «k». Для прибора с длинными рычагами номер прибора должен оканчиваться буквой «d».

8. Сохраняем калибровочные константы, нажав на кнопку «сохранить в метрологию», позиция 3 на рисунке - 8. Также в окне профиля калибровки можно просмотреть график калибровки нажав на кнопку «просмотреть графики», позиция 4 на рисунке - 8. Закрываем окно калибровки.
9. Необходимо перезапустить планшет с новыми константами. Для этого нажимаем кнопку «стоп» на рисунке - 11 и запускаем планшет кнопкой «старт» на рисунке - 12.

[image: image14.png]Registration

(SM-

-3 [KABEPHOMEPbI [POGMIIEMEPbI]

=181]

Gaiin Pervcrpatop Mnasuer Cepenc  Perdcrpawmn  Baa  Kawbposea [opowtans  Yrumwmel  Monoue
= =5 EIEE
— [P 2 a7
BB & Meponorusecive rpadury =1olx]
« % £ EY 2 E % 3
presie | R
. ==
Tt [ Dvareerp 500 fvaverp o =
o
—| w8
-4
[ 78 400
=
4 H
G| 74 H
m & 300
72 o
e H
| 470 5 200
3
= g
| 488 8
= 100
I [
e 0
0 100 200 300 400 500
M YCnoBHbIe eauHMUbI
10
| Tpocriarn 3 Trvera
& e S S
o [Iees vt o |
L Uyeno waroe Comparums 5 verponario =t
1 S =] Copmum monun Conparus  Texcros 5ain .
=y
0 Crapt Kanuoposku
Mocarpers rpaguiit
50
0az
60

x| @ (@ 5] > B Regstation 3.0- K5, | B Maodwns kanvtpoern .. | B3 Kanvpoera

|[@ Merponormsecive rp-.. ) kanvfosia ker43-3 ck.

B[« A 1017




Рисунок - 10 График зависимости физических значений диаметра от условных единиц прибора.

[image: image15.png]tration 3.0 - KSM-

[KABEPHOMEPbI NPO®VIIEMEPbI] =18l
e [ T T e e e
4\%}’2&['ﬂ\’ﬂ!\wr‘wsavw ¥t = & ]wo
[ 6 0w w w owm  wm owm  m  w m  m  m  m  w _m ]
3

6 8 10 12 4 16 18 20 22 24 E3 E3 El E3 3 E3 3

Fryoma
™0

40 4

50 —

01205

60

70

80

90

100

110

120

130

nyee| @ () o [ Reastrotion 30-K.. | L kampoera o433 <M 109





Рисунок - 11  Остановка работы планшета

[image: image16.png][KABEPHOMEPbI NPO®ANEMEPbI] =18l x|

wain Porvcp€TNUer | Coporc Porvcrpaun Bia Kawéponks Copoans YTt Monous
% e g0l uY e [ voemopon [[1 1 = A 1m0 -8 Q]
QCraah ram 497

40 2] 1l 100 120 140 160 180 2m 20 200 260 280 30 20 340 360 400

4 6 8 10 12 4 16 18 20 22 24 E3 E3 El E3 3 E3 3

Fryoma B
™0

50

01205

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Toaoa7

150

nyee| @ () o [ Reastrotion 30-K.. | L kampoera o433 <M 02





Рисунок - 12  Запуск работы планшета

3.Ввод информации о скважине

Если нужно заполнить информацию о скважине, это нужно сделать перед записью данных. Для этого войдите в меню  «Регистрация» ->  «Информация о скважине» и, в появившемся окне, заполните необходимые параметры. После записи все параметры попадут в файл интервала.

[image: image17.png]Hiopmauns o csamme

=
Tpmree COM) Tecr
Craomm Ll 500
o5
N o
Mecroponare MEST)
Orero 0757) oo
1 Rooamsrareo Nepamerpon: 14
s
@ wa Komecrso: 2
G Fuonis Kommserso: 5
@ o Komecron. 1
Nnomass (FLD)





Рисунок - 13 Ввод информации по скважине

Начало регистрации

Для начала протяжки (регистрации кривых по глубине) нажмите кнопку  [image: image18.png]


 либо меню  «Регистрация» ->  «Старт».  Значения кривых появятся на таблице кривых (сверху) и, если глубина меняется, кривые начнут отображаться на планшете. В процессе протяжки на планшете всегда отображается текущий диапазон глубин. Чтобы переместить отображаемый диапазон глубин во время протяжки или записи, снимите отметку «Следить за глубиной» в меню «Вид» и перемещайтесь по записи с помощью ползунка глубины (справа от планшета). Поставьте отметку, чтобы опять переместится на текущую глубину.

Ввод глубины

Текущую глубину можно видеть в строке состояния программы (внизу), либо в отдельном окне, нажав кнопку [image: image19.png]6 |



. Перед началом записи нужно ввести в регистратор текущую глубину скважинного  прибора. Для этого откройте окно «Ввод глубины» (клавиши «CTRL + S», либо меню  «Регистратор» ->  «Установка глубины»).

[image: image20.png]Nepeimi veveanero





Рисунок - 14 Ввод глубины

После нажатия кнопки «ОК», введённая глубина передастся в регистратор и отобразится в строке состояния. Если отмечен пункт «Ввод по ММ», то введённая глубина будет применена только после прихода следующей магнитной метки.

Запись интервала в файл

Перед началом записи рекомендуется очистить данные на планшете (остановите протяжку и зайдите в меню «Файл» ->  «Очистить данные»). Для начала записи интервала запустите протяжку (кнопка [image: image21.png]


 ) и нажмите кнопку   [image: image22.png]


 «Старт записи».  В строке состояния отобразится «Протяжка и запись». Для остановки записи нажмите кнопку  [image: image23.png]


 «Стоп записи». После этого сформируется файл интервала, который будет содержать каротажные данные по всему интервалу, а также текущую информацию о скважине на настройку планшета. Файлы интервалов (расширение *.interval) помещаются в папку «Мои документы\ Registration 3.0 Data\ Intervals» и содержат в своём имени дату и время записи, имя прибора, диапазон глубин и направление.  Файл интервала можно открыть двойным кликом в проводнике, либо через меню  «Вид» ->  «Просмотр интервала», при этом откроется новое окно, содержащее этот интервал.

 Передача в КИП

Для передачи интервалов в КИП (в формате LAS) перейдите в меню «Файл» ->  «Передача в КИП». В появившемся окне отметьте галочками нужные интервалы (1 или более) и нажмите кнопку «Создать файлы». Для каждого выбранного интервала будет создан LAS файл, а также справка в виде таблицы Excel с информацией по всем интервалам. Все эти файлы будут помещены в отдельную папку состоящей даты и времени создания в папке «Мои документы\ Registration 3.0 Data\KIP». Чтобы срезу просмотреть файлы в этой папке нажмите кнопку «Открыть папку».
Передача данных на панель WinLog

Записанный интервал записи можно передать на панель WinLog. Для этого запустите панель (меню Пуск -> Программы -> Регистрация 3.0 -> Панель WinLog)  и выберите или создайте рабочий стол, на который будут переданы данные. 

[image: image24.png]|
T

o 107 - Work T

0F- & smeEXF @0 h-

B

Foononmuo

. Sopun | lmpeincnge | Srpeens | Gomaconen | pnermne
o e (910 BS0I0M 51 05T). HOID0II0. 32091045
e few  [OOEO0W SRS MOZOI0E MER010E
@ few  DOEDOOW G HGANI0G URDHT0GY

e





Рисунок - 15 Запись интервала

Далее, откройте записанный интервал (меню «Вид» ->  «Просмотр интервала») и в открывшемся окне войдите в меню «Файл» ->  «Экспорт данных» ->  «GDT».
[image: image25.png]


 
Рисунок - 16 Экспорт данных

Далее укажите желаемый диапазон глубин и методы для передачи

[image: image26.png]Yiamnre amanazon rnySun [X)

Veepean rnysis )




[image: image27.png]BuGepue KpHsbie





Рисунок - 17 Настройка параметров экспорта данных

После нажатия кнопки «ОК» данные будут переданы на рабочий стол панели WinLog.

